## Egenkontroll el
Egenkontroll el — mall
Följer: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om egenkontrollprogram och kontroll före idrifttagning, SS 436 40 00
Uppdrag / projekt
Objekt och adress
Beställare
Elinstallationsföretag
Företagets registreringsnummer hos Elsäkerhetsverket
Ansvarig elinstallatör
Utförande montör
Nätsystem (TN-S / TN-C-S / TT / IT)
Beslutad kontrollomfattning (ELSÄK-FS 2017:3 3 kap 10 §)
Handlingar som kontrollen görs mot
Datum för kontroll
Nr | Moment | Kontrollpunkt | Kontroll mot | Metod | Resultat | Datum / sign. | Mätvärde | Kommentar | Foto nr
1 | Handlingar | Installationen utförd enligt ritning och elbeskrivning | Ritning, beskrivning, SS 436 40 00 | Okulär kontroll
2 | Skyddsjordning | Skyddsledare ansluten i uttag, apparater och centraler; kontinuitet | SS 436 40 00 | Kontinuitetsmätning, värde noteras
3 | Potentialutjämning | Potentialutjämning av vatten, värme, armering och jordtag | Ritning, elbeskrivning | Okulär kontroll, foto
4 | Isolation | Isolationsresistans mätt per grupp | SS 436 40 00 | Mätning, megaohm noteras
5 | Jordfelsbrytare | Funktionsprov med testknapp och instrument, utlösningstid | Tillverkarens anvisning | Funktionsprov, ms noteras
6 | Kortslutningsskydd | Utlösningsvillkor uppfyllda vid gruppens slutpunkt | Beräkning, SS 436 40 00 | Mätning eller beräkning
7 | Polaritet | Rätt polaritet i enfasuttag, rätt fasföljd i trefasuttag | SS 436 40 00 | Mätning
8 | Centraler | Gruppförteckning uppdaterad, märkning, kapslingsklass för miljön | Ritning, IP-krav | Okulär kontroll, foto
9 | Våtrum | Uttag och apparater placerade i rätt område med rätt IP-klass | SS 436 40 00, områdesindelning | Okulär kontroll, foto
10 | Dokumentation | Provningsprotokoll upprättat och överlämnat, kontrollen signerad | Företagets egenkontrollprogram | Protokoll bifogas
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Resultat: G = godkänt · A = avvikelse · Å = åtgärdat. Skriv mätvärden med enhet i kolumnen Metod eller i kommentaren.

## Avvikelser
Punkt nr | Avvikelse | Åtgärd | Ansvarig | Klart senast | Ny kontroll (datum / sign.)

## Om mallen
Egenkontroll el — mall från https://synad.se/mallar/
Följer: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om egenkontrollprogram och kontroll före idrifttagning, SS 436 40 00
Egenkontroll för elinstallationer: kontroll före idrifttagning med mätvärden för kontinuitet, isolationsresistans och jordfelsbrytare, samt dokumentation enligt företagets egenkontrollprogram. Ersätt punkterna med de som gäller för uppdraget.
Fyll i digitalt i Synad: foton, numrering, signatur och PDF med din logotyp. https://app.synad.se/signup